北京理工大学

全天候智能低碳飞行器实验平台采购

招标编号：BMCC-ZC22-0315

- 招 标 文 件

- 北京明德致信咨询有限公司

2022年10月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同条款	22

第五章  合同协议书	32

第六章  货物需求及技术需求	33

第七章  附件	50

第八章  评标标准	67

# 第一章  投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受北京理工大学的委托，对北京理工大学全天候智能低碳飞行器实验平台采购项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

1）项目名称：北京理工大学全天候智能低碳飞行器实验平台采购

2）招标编号：BMCC-ZC22-0315

2．购买招标文件时间：

2022年10月8日至2022年10月13日，上午9:00至11:30；下午13:00至16:30,(北京时间，法定节假日除外)。超出2022年10月13日下午16:30后收到的电汇或网银均无效。招标代理机构将尽快对无效的汇款进行退款。

3．招标文件售价及其注意事项：人民币200元/本。购买方式：只接受电汇或网银线上邮箱报名购买招标文件。电子版招标文件下载地址：http://www.zbbmcc.com/（进入主页后在“招标（采购）公告”栏目中进行下载）。电汇或网银购买招标文件，请按下述第9条“招标代理机构”的相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题统一为：购买标书登记+项目编号+项目名称。

| 项目编号 | BMCC-ZC22-0315 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京理工大学全天候智能低碳飞行器实验平台采购 |
| 汇款金额 |  |
| 公司名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 公司通讯地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 汇款/转账凭证 | （汇款或转账的底单扫描件或截图） |

如汇款后没有将“汇款底单及以上信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。招标文件售后不退。招标代理机构不再提供纸质招标文件。

5．投标截止时间和开标时间：2022年10月31日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

7.其他：

投标人应对招标文件中“第六章 货物需求及技术需求”中所有货物进行投标，不得将其中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

8.采购人：北京理工大学

地  址：海淀区中关村南大街5号

联系人：陈老师

联系方式：010-68912384

- 9.招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：张昕昕、苏悦010-82370045、18519514673（开机时间：工作日北京时间上午9：00-11:30，下午1:00-17:30）

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 采购人名称：北京理工大学 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 10.3.1 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人在领取中标通知书前支付。 |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：94500.00元 |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、电汇、网银、保函。本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本、四份副本及电子版（U盘）投标文件1份。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BMCC-ZC22-0315 |
| 18.1 | 投标截止时间：2022年10月31日 时间：上午9:00 (北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2022年10月31日 时间：上午9:00 (北京时间)。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标人须知的额外的变动 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的采购人已获得用于支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 2．招标代理机构及合格的投标人

2.1招标代理机构：系指采购人委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京理工大学；本项目的招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应货物和服务的供应商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未经向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次投标将被拒绝；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的招标代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

8）本项目不接受联合体投标。

9）本项目非专门面向中小企业预留采购份额项目。

2.3投标人在投标过程中不得向招标代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4	招标代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1	提供虚假的资料；

2.4.2	在实质性方面失实。

2.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款

第五章 合同格式

第六章 货物需求及技术规格

第七章 附件

第八章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标代理机构回函确认，否则招标代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2021年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-9招标文件要求的其他证明文件（须加盖本单位公章）

附件7——中小企业声明函（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件8——投标人认为必要的其他证明文件

附件9——业绩证明材料

附件10——技术方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1   所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1 投标报价：应为现场交货价，含货款、增值税，运输费，保险费及相关

服务费【如招标代理服务费（见第二章要求）】等一切费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本章10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本章第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6   每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则该投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本章第2条对合格投标人的要求及完整提供附件6中的全部文件。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供货物的售后服务方案及售后服务承诺。

- 货物从采购人开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“货物需求及技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件5）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。

14.2投标保证金是为了保护采购人和招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本章第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、电汇、网银、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

14.4 凡没有根据本章第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本章第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本章第31条规定签订合同后退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本章的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本章第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1投标人应准备“投标资料表”中规定数目的投标文件正本、副本及电子版（U盘）投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将投标一览表单独密封提交、投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件或支票）单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可以单独密封，也可以和投标文件正本一起密封。

17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2022年10月31日上午9:00时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本章第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在本章第18条规定的截止期后收到的

任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本章第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本章第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的

投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一

致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同

时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按

照本章第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，

其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本章第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出本项目预算金额的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全或未按要求提供的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 投标人串通投标的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本章第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 最低投标价不是中标唯一条件。

25.3提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人的接触

26.1除本章第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5   招标代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6   采购人、招标代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者招标代理机构应当将有关情

况书面报告本级财政部门。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

29.确定中标人：

29.1  招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3 采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2中标人在合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱中（邮件主题：招标编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：采购合同扫描件），办理相关备案及投标保证金退还手续，投标保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

第四章  合同条款

北京理工大学货物类采购合同

甲方（买方）：北京理工大学

法定代表人：

地址：北京市海淀区中关村南大街五号

邮编：100081

联系人：

电话：010-68912384

传真：

电子邮箱：

乙方（卖方）：

法定代表人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条 货物名称、品种、规格、质量和技术资料

1.名称：

品种（或品牌）：

规格：

2.质量，按下列第（ ）项执行：

（1）按照            标准执行（须注明按国家标准、行业标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

（2）按样本，样本应封存于甲方                （注明样本封存及保管方式）。

（3）按双方商定的要求执行，具体见合同附件：                 。

3.技术资料

（1）乙方应将与货物相关的技术资料，包括并不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付给甲方。

（2）若乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中出现损毁，乙方应自收到甲方通知后    天内将完整的技术资料交付给甲方。

第二条 数量和计量单位、计量方法

1.数量：

2.计量单位和方法：

3.交付货物数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：                                                             。

第三条 价格

合同价款总额：人民币（大写）           元（¥          ）

其中包含：

1.货物单价：人民币（大写）           元（¥          ）

货物总价：人民币（大写）           元（¥          ）

2.服务费用：人民币（大写）           元（¥          ），（由     方承担）

3.运输费用：人民币（大写）           元（¥          ），（由     方承担）

第四条 付款方式

- 自本合同生效之日起 14 个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的  40 %，即人民币（大写）           元（¥         ）。

2.自货物交付且验收合格之日起 14 个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的 50 %，即人民币（大写）              元（¥         ）。

3.质量保证金为合同价款总额的 10  %，即人民币（大写）             元（¥         ）。若乙方未出现违反本合同第八条规定之情形，则自质保期满之日起 14个工作日内，甲方应将质量保证金支付给乙方。

4.货物交付且验收合格之日起 14 个工作日内，乙方应向甲方出具合同价款总额的增值税专用发票。

第五条 包装要求

1.包装方式按下列第（ ）项执行：

- 采用本行业通用的方式或国家标准进行包装，且该包装应符合国家有关法律、法规的规定。

- 双方约定包装方式：

（包装标准应具体可行，注明包装材料由谁供应，包装费用由谁负担）

2.包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

第六条 交付方式：

1.自本合同生效之日起 6 个月内（即     年  月  日之前），乙方应向甲方交付本合同约定的货物，完成安装、调试服务工作。

2.交付方式：

（1）乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定地点。

（2）经甲方核对无误，双方签署收货单。收货单一式贰份，甲方和乙方各执壹份。

（3）乙方应在交付日 10 天前，使用传真或电子邮件等书面形式向甲方提出交付计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、是否分批交货、包装箱件数、总体积和备妥交货日期等其他必要的说明），双方商定交付具体日期。

3.培训形式与时间:

第七条 验收

1.自交付之日起 20 个工作日之内，甲方应对乙方交付的货物进行验收；甲方验收时，乙方应派代表在场。

2.验收方式：

（1）逐样验收

（2）抽样验收

抽样验收标准、方法和比例：

3.验收标准：根据第一条约定的质量标准进行验收。

4.验收合格的，由甲乙双方共同签署验收证书。

5.验收不合格的，甲方应在验收证书上注明原因，乙方予以确认。

6.验收证书应一式贰份，双方各执一份。

7.因质量验收发生争议的，由         检验机构按           检验标准和方法进行检验。（可选）

8.甲方在验收过程中如发现货物的品种、型号、规格、数量和质量等与本合同约定不符的，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起 10 天内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

第八条 质量保证及维护

1.质保期：货到安装调试合格后不少于二十四个月。

2.在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在发现该情况之日起 3 天内以书面形式通知乙方，要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。乙方应在收到甲方通知后 10 天内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

3. 若甲方向乙方提出维修要求，乙方应在    个工作日内响应，在    个工作日内完成维修。

4. 如果乙方在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，甲方可要求乙方承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由乙方承担。

5.如果乙方交付甲方的货物是来自于第三方的产品，乙方应向甲方提供其与该第三方签订的享有完全质量保证、保修和维修权利的合同文件副本。

6.质保期届满后，乙方负有终身维护的义务，并承诺以最低优惠价格收取维修费。

第九条 知识产权

乙方保证依本合同交付的货物不侵犯第三方的权利，若发生第三方指控甲方购买的货物有侵权问题，应由其与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

第十条 保密条款

1.无论合同是否成立，任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2.除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众所知悉的信息之日止。

第十一条 违约责任

1.违反本合同条款均视为违约。

2.除特别约定外，违约方应向守约方支付违约金，违约金计算标准为合同价款的20%。

3.合同履行过程中，乙方明确表示或以自己的行为表明不能履行交货义务的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款 10 %的违约金，同时合同解除。

4.乙方如不能按时交货，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，同时甲方可要求乙方支付违约金。违约金按迟交货物价款每天 0.1 %计收。违约金的最高限额为合同价的 20 %。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

5.因乙方包装不当造成货物损坏或灭失，或乙方发错货物等原因造成货物验收不合格而逾期交付的，乙方应承担责任并按前款规定承担违约金。

6.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合同规定的，或在质量保证期内证实货物存有缺陷的，乙方应按照甲方要求的下列方式承担违约责任：

（1）甲方退货的，乙方须退回全部货款，并支付合同总金额20%的违约金，给甲方造成损失的，按实际损失额进行赔偿。

（2）经甲方同意，乙方可采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/修补缺陷部分，质保期相应延长。此外，甲方有权减少10%的货款作为违约金。如乙方未在约定期限内完成更换或修补，视为不能按时交货，按照本条第4款执行。

7.其它：

。

第十二条 合同解除与终止

1.乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，或乙方未能履行合同规定的其它主要义务的，甲方可向乙方发出书面通知，提出部分或全部解除合同，并采取必要的补救措施，同时保留向乙方追诉的权利，由此产生的所有相关费用由乙方承担。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

2.依据本合同第十一条第3款或第4款之约定合同解除，乙方除承担违约责任，还应退还甲方全部货款。

3.除本合同中和法律规定的可以解除合同的情形外，双方协商一致的，也可以终止合同的履行。

第十三条 不可抗力与责任免除

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告、证明材料及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同。

4．因甲方采购经费被冻结、收回或未按时划拨，致使甲方无法按合同约定期限付款的，乙方同意免除甲方逾期付款责任，双方另行协商付款期限。

第十四条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先协商解决；无法协商解决的，任何一方应当通过诉讼解决。通过诉讼解决的，应当向甲方所在地法院提起诉讼。

第十五条 合同的解释和法律适用

1.任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2.本合同中以“天”表述的时间期限均指自然天。

3.对本合同的任何解释均应以书面作出。

4.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

第十六条 其它事项

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同如有未尽事宜，须经双方共同友好协商，作出补充规定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.双方来往函件，按照合同列明的联系方式送达。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知到对方。在通知到对方前，对方按本合同列明的联系方式无法与该变更方联系的，由该变更方承担相应的责任。

4.本合同附件：                       ，为本合不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同一式   6  份，甲方   4  份，乙方  2 份。

| 甲 方： 北京理工大学 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位公章： | 单位公章： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 授权代表(签字)： | 授权代表(签字)： |
| 地址：北京海淀区中关村南大街5号 | 地址： |
| 开户银行：中国工商银行 | 开户银行： |
| 北京紫竹院支行 账 号：0200 0076 0901 4435 495 | 账 号： |

税    号：12100000400009127B

# 第五章  合同协议书

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（采购人名称）（以下简称“采购人”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购人为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

3）中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到采购人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向采购人提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，采购人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

采购人代表姓名                      卖方代表姓名

采购人代表签字                      卖方代表签字

采购人名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

# 第六章  货物需求及技术需求

# 一、项目需求一览表及预算

| 名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 所属行业 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰雨风洞 （为实验平台主要设备） | 1套 | 630.00 | 工业 | 否 |

注：

1.投标人的投标报价不得超出预算金额，否则其投标将被视为无效投标。

2.本章标记“★”号指标为必须满足指标，对于标“★”号指标任一条负偏离的投标均无效。标记“#”号指标为重要指标；无标记指标为一般指标。对于本章中标记“★”以及“#”号的技术要求须提供证明材料，证明材料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）、国家认可的检测机构出具的检测报告、官方网站发布的技术资料截图、仿真计算结果、论证报告等相关证明文件。如证明材料与应答不符，以证明材料为准。不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。

3.现场踏勘：

本项目由招标代理机构统一组织现场踏勘，仅安排一次踏勘，请勿提前或迟到。到达踏勘现场后，各投标人均应签到。现场勘查完成后，投标人如有任何问题，请用书面形式（加盖投标人公章）并于2022年10月18日上午10:00前发送主题为“北京理工大学全天候智能低碳飞行器实验平台采购项目现场勘察后的提问”的邮件到bjmdzx@vip.163.com邮箱。超时提问无效。

届时请已购买本项目招标文件的潜在投标人安排不超过2人出席，并须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）。参加踏勘人员应严格遵守学校相关规定。考察现场的费用由投标人自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失全部由投标人自己负责。

每家投标人须于2022年10月14日上午10:00前将参加踏勘的公司名称、人员姓名、身份证号、手机号、进校承诺书（本章附件）等信息发送主题为“北京理工大学全天候智能低碳飞行器实验平台采购项目现场勘察人员信息”的邮件到bjmdzx@vip.163.com邮箱。超时提交或未提交相关信息造成的一切后果由投标人自行承担。

集合时间：2022年10月17日上午9:00；

集合地点：北京理工大学西山实验区南区大门（北京市海淀区冷泉东路16号）。

注：上述踏勘时间暂定，如因北京市相关疫情防控政策及学校有关规定踏勘活动进行变更的，另行通知。

# 二、采购需求

## （一）采购标需实现的功能或者目标：

北京理工大学能量优化青年科学家工作室拟采购的冰雨风洞为专门用于模拟结冰飞行环境的低速风洞。主要用于研究复杂环境下的多物理耦合及智能低碳飞行器技术，承担基础科研、半物理实验和教学任务，为北京理工大学相关研究团队和课题组的建模、数值模拟工作提供验证。

## （二）采购标需执行的相关标准、规范：

货物必须为合格产品，符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，供应商供货时应当提供相关货物的合格证明材料等。

### 1.研制原则

项目执行过程中，所有研制或采购的设备应符合下列原则和规定：

（1）国内设计制造的设备应符合相应的国家标准和/或行业标准。

（2）特殊设备应符合专业制造厂商的标准规范。

（3）采用相关的标准和规范时，应采用最新版本的标准和规范。

（4）对于有特殊要求按照特殊约定执行。

### 2.执行标准

执行标准包括但是不限于下述文件：

《低速风洞和高速风洞流场品质要求》                 GJB 1179A-2012；

《风洞控制系统设计及检定准则》                     GJB 5221-2004；

《低速风洞飞机模型设计准则》                       GJB 180A-2006；

《钢结构设计规范》                                 GB50017-2003；

《钢结构焊接规范》                                 GB50661-2011；

《通用用电设备配电设计规范》                       GB50055-2011；

《综合布线系统工程设计规范》                       GB50311-2016；

《工业金属管道工程施工及验收规范》                 GB50235-2010；

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范及验收规范》   GB50236-2011；

此外，还应当包含其他未列出、但是与本项目实施相关的执行标准。以上规范、标准中按照最新版本执行，如不一致时应按要求高的标准执行。

## （三）采购标需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

### 1.系统组成

本次采购的冰雨风洞1套，由六个系统组成，分别是：洞体系统、动力系统、制冷换热系统、控制系统、测量系统、配套系统。冰雨发生系统不在本次采购范围内。

### 2.总体技术指标

2.1风洞型式：闭式风洞；

2.2制冷换热系统可关闭，实现常规风洞试验功能；

2.3试验段参数：

★（1）闭口试验段尺寸：0.5m（宽）×0.5m（高）×1.5m（长）；

★（2）低温冰雨环境：试验段风速：20~100m/s，温度最低-20℃；

★（3）常温无冰雨环境下试验段风速：20~150m/s；

★（4）功率不超过330KW。

2.4 收缩比：14-16

# 2.5湍流度参数：常温无冰雨环境下，50m/s湍流强度不高于0.04%。

### 3.流场品质技术指标

参考国军标GJB1179A-2012《低速风洞和高速风洞流场品质要求》，在30%～80%最大风速下，风洞试验段流场品质需要满足以下要求：

| 序号 | 项目 | 试验段流场技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 动压场Δμ | 模型区内 ≤0.5% |
| 3.2 | 方向场气流偏角 Δα，Δβ | 模型区内 ≤0.5° |
| 3.3 | 轴向静压梯度L¦dCP/dx¦ | 模型区长度内 ≤0.005 |
| 3.4 | 动压稳定性η | 模型区中心 ≤0.005 |
| 3.5 | 温度稳定性 | 模型区内 ≤1℃ |

### 4.各系统详细技术要求

#### 4.1风洞洞体系统技术要求

（1）洞体系统由钢结构回流段、拐角导流片、蜂窝器、阻尼网及换气风门等组成。

（2）钢结构材质洞体，包含回流道、收缩段、扩散段、风扇段、稳定段、试验段、低速扩散段、洞体支座、电机隔振器、电机隔声罩、流场校测支架等。

（3）风洞洞体系统最大安装尺寸不能超过16m（长）×6m（宽）×3m（高），风洞周围需要预留合理的设备维护、检修空间。

（4）风洞中心线高度：距实验室地面约1.5m，稳定段截面宽/高约为2m。

（5）风洞的洞体采用全钢焊接结构，由洞壁蒙板、隔框、筋板和支撑框架等焊接而成。

（6）风洞试验段与其它段之间以橡胶垫配合法兰连接，以降低试验段振动；风扇段与其它段之间的连接采用软连接，并做好密封处理。

（7）风洞试验段设置转盘用于安装模型，设置观察玻璃窗方便流显试验和操作观察，试验段侧面设置操作窗，方便试验模型进出试验段。

（8）风洞洞体试验段上游需要预留空间布置换热器，相应位置洞体需要设置换热器管路进出接口。

（9）风洞洞体有四个拐角段，拐角段内设置拐角导流片，拐角导流片为双圆弧导流片或其他型式的低阻损拐角导流片。

（10）整流装置由蜂窝器和阻尼网组合而成，材质为不锈钢，需要合理设置整流装置和阻尼网，在较小的压力损失下实现整流功能，达到流场指标。蜂窝器涡格12.7mm，蜂窝器轴向长度不小于100mm；阻尼网开孔率在58%~64%之间，规格为10~20目/英寸。

（11）风扇段应充分考虑电机、风扇叶片的安装、维修需求，需要设置隔振支座以减小振动。

（12）风扇段设计留有供风扇电机冷却的通风管道系统，以满足电机通风冷却要求。

（13）流场校测支架能够满足空风洞流场校测时对风洞动压稳定性、均匀性、方向角、轴向静压梯度、湍流度进行校测的需求。

（14）洞体上需要设置油滴、烟雾等示踪粒子通入的接口，并设置换气风门，试验结束后将示踪粒子由排气风管排出。

（15）洞体需做防锈蚀处理，洞体油漆颜色与采购人协商决定。

#### 4.2动力系统技术要求

（1）动力系统为风洞运行提供动力，驱动气流在洞体内连续流动，该系统主要由风扇系统、电机系统、变频器和电机冷却风机系统等组成。

★（2）动力系统满足试验段风速需要，确保试验段在常温无冰雨环境下最高风速可以稳定在150m/s。

（3） 电机转速调速误差≤0.5%FS，相对湿度不超过90%，额定电压380V AC，额定频率50Hz，电机效率不低于95%，功率因数不低于0.85，空载噪声不高于105dB，空载振动不高于3mm/s；电机安装在动力段整流罩内，电机系统需包含冷却风机、轴承温度探测Pt100、绕组温度探测、电机振动探测器等，能够实时反馈电机转速、电机温度、电机振动等关键参数，具有完备的保护功能，比如过载保护、温度保护等。

（4） 变频器包含功率模块、控制单元、操作面板、控制卡、控制单元等，需集成针对风机控制的可自由编程的PID控制器，选用电压等级380V。变频器功率模块防护等级不低于IP20；控制单元用于对转速控制有高要求的独立驱动以及定位任务，可实现无直流耦合的多电机驱动；控制单元具备电机和电源部分的热监视、欠压、过压、接地故障、短路、失速防止等控制单元保护功能，变频器可满足EMC产品标准EN 61800中关于电力驱动系统的相关指令。

（5） 动力系统配置电机冷却系统对电机进行冷却，电机冷却系统包括冷却风机、冷却风道等，保证整个动力系统能够连续运行60min以上，电机处在安全的温度范围内。

#### 4.3 制冷换热系统技术要求

（1）制冷换热系统安装于风洞洞体内，将风洞中的温度维持在0℃以下（最低-20℃），风洞洞体内控温精度要求±1℃。

（2）制冷换热系统采用载冷剂间接制冷方式。载冷剂作为中间传热媒介，将风洞热量传递至制冷机组蒸发器，通过制冷机组自身的工质循环，传递到循环冷却水中，最终通过冷却塔耗散到外界环境中。在这一过程中，载冷剂循环系统和制冷机组各自为一套循环系统，通过制冷机组的蒸发器进行热量交换。制冷剂通过循环通路流过安装在风洞中的换热器吸收热量，然后在冷却单元放热，从而保持风洞中的低温。两套循环系统通过阀门调节载冷剂和制冷剂的流量实现控制风洞温度。

（3）载冷剂要求高效、安全、环保。

（4）制冷剂R507作为制冷工质，安全无毒，可以满足结冰模拟试验的使用需求。

（5）为了减少外界环境通过壁面和管道对风洞传输热量，风洞的外表面和进入风洞的管道都需要用隔热材料包覆。

（6）针对载冷剂系统容易出现的回温超压问题，设置安全连锁，定压系统在风洞试验结束后将维持运行，设置安全泄压阀作为物理安全手段。

（7）春秋冬季节，当室外环境温度低于10℃时，常温试验只使用冷却塔降温，不使用制冷机组。

#### 4.4控制系统技术要求

（1）风洞控制系统要求能够实现风洞试验的统一管理，可以实现风洞控制功能、风洞运行实时监测功能、试验数据处理、设备控制等功能；控制系统采用现场总线的网络化分布式控制系统，控制系统及数据存储要求设置不间断供电电源，持续时间要求≥30min。

（2）控制系统主要包括：风速控制系统、运动控制系统、温度控制系统、安全运行监控系统、电气布线系统及配套控制软件等。

（3）风速（速压）控制系统能够控制、测量风洞试验段的风速，速压控制误差≤0.5%，带电流、电压、转速、温湿度、风压（速）反馈；以高精度PLC控制器为系统的核心硬件，PLC的模拟量输入有差压、大气压力、温湿度等传感器输入，开关量有报警、急停、安全联锁等输入输出，CPU集成通信接口，可与变频器、分布式子站、伺服驱动器等进行通信，交换数据、完成控制功能。

（4）测量用传感器需精度高、品质稳定，具体要求为：温湿度传感器的量程-20℃～+80℃，精度不低于0.2℃，相对湿度范围0%～100%RH，精度不低于1%RH，不少于1个；大气压力传感器量程不小于80kPa～120kPa，精度不低于±0.04%FS，4～20mA DC电流信号输出，不少于1个；差压传感器量程不小于0Pa～20kPa，精度不低于±0.04%FS，不少于4支；高精度皮托管采用L型皮托管，不锈钢材质，皮托管直径在4～10mm范围内，整个金属管粗细均匀，表面光滑，不少于4支。天平采用杆式六分力天平，要求包含配套的数据采集系统。

（5）运动控制系统包含试验段转盘控制等。转盘可±360°转动，精度为±3’。

（6）温度控制系统主要包括换热器中的温度、压力、流量、压差等传感器和载冷剂、制冷剂循环系统的阀门；通过精确控制回液阀、旁通阀的开度，控制不同温度载冷剂的混合比例来精确控制对风洞进行制冷的能力。

（7）风洞安全监控系统主要用于监测风洞设备的运行状况，包括风洞环境监测，视频监控系统和连锁保护系统。风洞环境监测包括风洞气流出口位置的温度、湿度，大气环境压力，变频器与电机运行参数监测等；视频监控系统主要包括试验段、调试间的运行视频监控，要求设置不少于4台球形高清监控摄像机实现对风洞运行的全方位监测，显示终端采用1台不低于85英寸高清挂墙显示屏幕安装在测控间内；联锁保护系统用于保证风洞运行安全，对设备的运行状态进行连锁控制，对各种设备在运行过程中可能出现的故障进行预测、诊断、报警、显示和记录，并及时做出必要的提示和处理。

（8）电气布线系统包括配电箱及布线线缆、桥架、电气元器件等，配电系统与控制信号电缆分开独立敷设；投标人应完成电气系统相关的所有施工工作，包括但不限于电缆敷设施工，接头、桥架安装。

（9）专用主控软件基于图形化编程语言开发环境开发，实现对风洞的控制和数据采集，具体功能包括：

①风机的开启/关闭控制、风速目标值设定；

②实时监控试验状态，如风速、温湿度、大气压力等试验数据，支持数据的实时动态显示和曲线绘制；

③设置有用户管理系统，可管理用户权限，查询用户操作记录，可以根据试验日期、操作人员等关键字查询风洞历史运行数据；

④具备监测报警功能，试验失控或设备发生故障时自动报警并停止运行。

#### 4.5测量系统技术要求

（1）测量系统主要包括数据采集系统硬件、数采计算机系统和采集系统软件等。

（2）数据采集系统硬件基于开放总线平台的PXI系统，系统架构采用模块化结构，能够兼容多种设备使用，硬件由机箱、控制器、板卡和软件组成，系统总通道数不少于64通道，电压采集模块误差≤0.02%。

（3）数采计算机系统包括工控机三台和多工位操纵台等，工控机配置不低于8核CPU，主频不低于3.5GHz，2T固态硬盘，32G内存，双网卡，独立显卡，28英寸的高清显示器。

（4）为了进行风洞流场品质指标的校验和进行同类风洞对比试验，投标人按照采购人的要求，提供低速风洞飞机标模一套，飞机模型主要由机身、机翼、垂尾、平尾、短舱及挂架、模型天平连接接口等组成。按照《低速风洞飞机模型设计准则》，合理选择飞机模型缩比尺度，缩比飞机模型翼展长度0.4m左右。

#### 4.6安装及运行要求

（1）制冷换热系统安装在风洞收缩段上游，动力系统安装在制冷换热系统上游。

（2）当风洞作为常规风洞运行时，喷雾系统关停，制冷换热系统低功率运行，防止风洞内空气温度过高。

（3）通常制冷换热系统在非检修状况下不移出风洞。当任何一套系统移出风洞时，需要嵌入相应的代替框架系统。

#### 4.7配套系统技术要求

（1）投标人所提供的配套系统及其实现功能需要满足人防、消防等管理规定。

（2）采购人提供冰雨风洞建设场地，场地为北京理工大学西山校区21号楼，投标人需要在现有的场地条件基础上合理设置并实现教学演示实验室、模型装配调试间、风洞测控间、风洞配电间、模型存放间、风洞实验间等风洞实验室的各个功能房间，并提供配套的供电系统、通排气系统、空调、照明、隔断、工作台/操纵台、货物柜/货物架等，房间照度标准不小于300LX，特定功能房间可达500LX。

（3）采购人提供试验设备所需的电力条件，投标人需将电缆由旁边15楼接至风洞实验室内设备配电柜，设备配电柜到用电设备处的电缆、桥架、管线等全部由投标人提供。

（4）风洞配电间需要区分风洞设备用电、风洞制冷换热系统和动态实验系统用电、风洞校测系统用电、风洞实验室用电等，并且分别设置配电柜。

（5）投标人负责货物安装的场地条件准备、货物安装及实验室设置，并按照现代规范实验室标准完成实验环境设置。

### 5.总体方案及各系统方案要求

#### 5.1总体方案

（1）投标人需根据采购需求提供项目总体方案。

（2）投标人需对本项目进行关键技术分析、难点分析，并提供对应解决方案。

（3）提供风洞实验室工艺/设备布局图，要求布局合理，实验室人流、物流设计通畅。

（4）提供风洞实验室及设备三维效果图，要求直观、清晰，细节充分。

#### 5.2各系统方案

（1）洞体系统方案

①提供对应的风洞洞体气动设计方案和机械结构设计方案；

②提供风洞气动轮廓图，压力损失计算，湍流度计算、风洞流场CFD仿真分析，有详细计算过程、计算结果翔实可信；

③提供风洞洞体各部段结构设计初步方案、洞体结构初步有限元分析结果，有详细计算过程、计算结果翔实可信；

④投标人需给出振动源与噪声源分析，提供抑制设备振动和噪声方案和措施。

（2）动力系统方案

①提供对应的动力系统方案；

②投标人需给出风扇系统设计方案；

③投标人需给出电机和变频器的设备方案和对应的技术参数，技术参数需满足动力系统的技术指标和安装要求；

④投标人需给出电机冷却系统设计方案。

（3）控制系统方案

①提供对应的控制系统方案。

②提供测控系统及电气系统原理框图、主要用电负荷需求分析，控制系统原理框图，关键设备的技术指标、数量及功能，控制软件方案。

（4）测量系统方案

①提供对应的测量系统设计方案。

②投标人需给出测量系统硬件、软件方案和对应的技术参数。

③根据标模设计要求，提供对应的设计方案。

（5）配套系统方案

提供风洞实验室各个功能间设计的三维效果图以及对应配套系统实施方案和初步的图纸，并给出初步的工作量清单，要求方案具有较强实施性。

### 6. 质量管理方案

投标人需针对本项目提供质量管理方案，包括对项目重点难点的识别分析，以及相应解决措施。

### 7. 进度管理方案

投标人需针对本项目提供整体进度管理方案，包括自签订合同起各阶段进度计划、关键里程碑节点、实施途径等。

### 8.工作任务、界面及现场配套

（1）★投标人投标时应根据上述采购需求提供项目总体方案以及各系统方案（具体方案要求见第5条）。

（2）★签订合同后，投标人负责冰雨风洞项目的详细方案设计，包括：气动、结构、动力和测控系统等设计，以及负责项目土建、加工、供货、安装、调试（调试大纲的编制）、验收（提交验收文件，配合验收工作）、培训、售后等工作。

（3）★投标人负责设备的出厂、运输、到场卸货、入库、保管、二次转运、出库开箱、现场仓储保管工作；投标人遵守采购人关于质量安全管理的相关规定，负责安装调试现场的统一管理和投标人现场人员的安全。

（4）★投标人现场施工人员的食宿由投标人自行负责，施工期间所需工棚、吊装设备、平台等设施由投标人自行解决。

（5）★采购人为投标人的设备安装、调试提供便利条件，如为安装工具和设备部件提供存放周转地。

（6）★采购人负责组织项目实施过程中的详细设计方案评审和调试大纲评审，组织项目的到货验收、调试验收和最终验收；投标人应及时配合采购人参加相应的评审和验收，按时提交评审和验收材料，按要求提供相应的技术资料和技术报告。

### 9.其他要求

（1）投标人应保证风洞设备和试验设备便于操作、检查以及后续的升级与调整，所有试验及测试设备运行安全可靠。

（2）投标人需充分考虑风洞的隔振、电磁噪音、气动噪声等对策，应采取针对性的措施，保证风洞的噪声和振动满足国家相关法规的要求。

（3）投标人应严格遵守项目（合同）执行过程中的保密协议要求。未经招标方允许，项目任务书内容、相关技术指标等，以及最终交付招标方的图样、文字材料均不得向第三方透露。

（4）项目执行过程中产生的成果归甲方所有。本条规定持续有效，不因本项目合同终止而失效。投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 投标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

## （四）采购标的需满足的安装与调试、培训、售后服务等要求

### 1.安装与调试要求

（1）投标人负责本项目设备系统的安装与调试。

（2）设备在现场安装前，投标人须向采购人提供项目组织计划和安装计划，包含安装前置条件，安装进度计划，安装流程和安装方法，质量保证措施，安全保障措施。

（3）设备安装完成后投标人向采购人提交调试大纲，调试大纲中须明确调试人员、职责及调试时间，明确各系统调试的内容、项目、指标和方法及相应检验判据。

（4）采购人负责组织调试大纲评审，经审批同意后，投标人方可进入调试阶段，现场调试时，应按照批准的调试大纲进行调试工作，不得擅自改变安装和调试程序。

（5）投标人负责设备安装调试过程中的现场管理，并根据工程规模、技术复杂程度和项目现场的具体情况，建立项目现场管理责任制，并组织实施。

（6）投标人负责项目现场的统一管理，监督项目现场活动。项目在实施过程中，投标人现场安装调试人员应遵守采购人的现场管控要求，应对参与本项目的人员做好安全教育、保密教育等工作，严格执行设备操作规范和技术资料管理规定，确保人身和设备安全。

（7）投标人应执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。项目现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

（8）投标人人员在项目现场出现因自身原因引起的人身和设备事故，投标人负全责。

（9）投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

### 2.培训要求

（1）投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，在培训前1个月提供培训计划和方案，并得到采购人认可。

（2）针对认可的培训方案由投标人对采购人进行不少于3次培训，培训的具体时间、地点和人数由双方商定后决定。

（3）投标人应派技术熟练的机械、电气及自动化控制方面的技术人员对采购人技术人员进行技术指导和培训，确保采购人能理解和掌握系统各部分的工作原理、正确使用和操作，同时能够独立完成使用规定的各项试验及维修任务。

（4）投标人负责安排进行理论和现场设备上的实际操作培训，均应准备培训资料。

### 3.售后服务要求

（1）质保期（免费保修期）要求为：自验收合格起不少于2年。质保期内，任何由投标人选材和制造不当引起的质量问题，投标人负责免费维修。质保期满前1个月内投标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

（2）维修响应时间：投标人应在6小时内对用户的服务要求做出响应，电话或者书面回复采购人的技术问题，提供解决方案。若电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理。一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则投标人应赔偿相应的损失。

（3）投标人需提供迅速优质的售后服务和技术支持。质保期内提供免费的技术支持和培训服务；质保期外，需以优惠的价格提供永久的售后服务，以保障设备的正常使用。

## （五）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

### 1.数量：冰雨风洞  1套

### 2.交货地点：北京理工大学西山实验区21号楼。

### 3.交货期：合同签订后6个月内。具体要求：中标人在合同签订后1个月内完成详细设计方案，提交采购人；由采购人组织专家对其详细设计方案进行评审，合同签订后4个月内全部货物到货。合同签订后5个月内完成洞体结构安装。合同签订后6个月内通过最终验收。

### （六）采购标的的验收标准

### 1. 验收要求

（1）本项目验收方式包括：到货验收、调试验收、最终验收。

（2）若因货物质量不合格导致政府有关职能部门据此予以处罚的，投标人应承担与此有关的法律责任，承担相关的费用。

（3）经验收，发现投标人的货物质量不符合合同约定的质量标准，投标人除应承担质量违约责任外，采购人有权拒收货物或要求投标人予以修理、重做、更换。

### 2. 到货验收

投标人将货物运送至采购人指定地点，采购人对货物的品名、外观品质、数量、规格、型号等信息进行检查，双方确认后签署到货验收单。验收内容包括但不限于：

①型号、数量及外观；

②货物所附技术资料；

③货物组件及配置；

注1：如果货物是分批供货的，则采购人可以视情况分批验收，或者待全部货物送到交货地点后进行验收。

注2：经验收，如发现货物的数量、品种、型号、规格、质量等不符合合同约定的内容，投标人负责在30天内进行补交和/或免费更换，并自行承担由此造成的一切支出。因补交、换货等造成的延误按照合同约定处理。

### 3. 调试验收

设备安装完成后，投标人向采购人提交调试大纲，采购人负责组织调试大纲评审，经审批同意后，投标人进行设备调试并完成调试报告，调试报告能够清晰地体现设备性能指标，且全部满足招标文件中货物的技术指标和技术要求，采购人组织专家或第三方检测机构进行现场调试验收，验收合格后签署调试验收报告。验收内容包括但不限于：

货物功能；

货物技术指标；

注1：如果货物是分批供货的，则采购人可以视情况先进行分系统验收，最后进行总体调试验收。

注2：经验收，如发现货物功能和技术指标不符合合同约定的内容，投标人负责在30天内进行补充调试和/或免费更换，并自行承担由此造成的一切支出。因补充调试、换货等造成的延误按照合同约定处理。

### 4. 最终验收

4.1设备通过调试验收后，由采购人组织专家或第三方检测机构根据招标文件的采购需求以及投标文件的响应内容进行验收评审，验收评审通过后，采购人及投标人双方共同签署验收文件，质保期自验收合格之日起算。

4.2项目履约验收文件应包含以下内容：

（1）项目采购合同、招标文件及投标文件

（2）到货验收单

（3）调试大纲和调试验收报告

（4）详细设备清单

投标人需提供满足货物技术规格的详细设备清单，清单中的内容与实物一致，且全部满足招标文件采购需求中对供货内容的规定。

（5）技术资料（包含纸质和电子文档）

- 风洞设计方案、平面布置图

- 各个系统原理图、结构图、基础图、电器接线图、电气原理图

- 风洞选购设备、各仪表控制功能操作说明书，制造厂家的名称、地址和联系方式

- 产品出厂合格证

- 风洞研制报告

- 各部段的施工方案，运输方案

- 安装和调整方案

- 测控软件使用手册

- 设备使用与维护手册

- 设备操作和维修专用工具；提供设备运行两年所必要的备件及其清单

- 提供峻工图一份

- 提供各部段检测报告和总装检测报告

- 提供培训的书面讲稿

- 培训与售后服务方案

- 其他必备文件

附件：

进校承诺书

本人姓名：______，单位名称：______________________________，身份证号码：______________，联系方式：______________，申请进校时间：__________________。本人承诺严格落实党中央、国务院以及市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》相关要求。

本人承诺：

1.本人及共同居住人员近14天内未前往疫情中、高风险地区，未途经疫情中、高风险地区返京，未与疫情中、高风险地区人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

2.本人及共同居住人员如出现下列情形之一，主动告知招标采购中心，立即停止进校：（一）在申请进校时间内存在前往疫情中、高风险地区；（二）途经疫情中、高风险地区返京；（三）与疫情中、高风险地区人员密切接触；（四）与确诊或疑似病例接触；（五）发烧、发热、咳嗽。

3.本人配合学校工作人员进行体温监测和人员信息登记。

4.根据国家、地方和前往场所疫情防控要求，做好个人防护，听从学校工作人员的引导。

承诺人（签字）：

2022年 月 日

# 第七章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本 四 份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括更正公告（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）             招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供“投标分项报价表”将视为没有实质性响应招标文件。

3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（需注明正偏离/负偏离/无偏离） | 说明（需对偏离部分做详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本招标文件第六章为技术参数部分。投标人须在此表中对本招标文件第六章所有技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件第六章技术参数的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

## 5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（需注明正偏离/负偏离；需对偏离部分做详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对本招标文件第六章以外的其他章节的条款做出偏离说明（即正偏离/负偏离）。如无任何偏离，可表达为“商务条款无偏离”。未做出偏离说明的部分视同为无偏离。

## 6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2021年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。）

6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录

的声明；招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网

站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果

为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当

事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国

政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-9招标文件要求的其他证明文件（须加盖本单位公章）

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字（或签章）___________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

法人和被授权人身份证复印件（附后）

被授权人姓名：

被授权人职务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件6-4   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：________________________________________

投标人授权代表签字：__________________

投标人授权代表的职务：________________________

电话：________________________________________

邮箱：________________________________________

公章：________________________________________

附件6-5　　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的2021年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2021年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2021年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示“复印无效”的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购人及招标代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：________________________

投标人(盖章):

招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-9 招标文件要求的其他证明文件

相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表签字：

投标人公章：

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行

使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资

持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

附件7 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如涉及则提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字或签章）：

日　期：

附件8    投标人认为必要的其他证明文件

（如涉及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品（包括：台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第八章评标标准）。

注：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

## 附件9 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件10.技术方案

应包括（但不限于）：

（1）详细的技术指标；

（2）详细的供货、实施方案；

（3）详细的培训方案；

（4）技术支持和服务内容承诺书；

（5）招标文件要求投标人提交其它文件，包括但不限于所投主要设备的

彩页及资料等；

# 第八章  评标标准

一、评标办法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。各部分分值四舍五入到小数点后两位。

二、评分因素所占权重：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（5分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 投标人近五年（2017年01月01日起至投标截止日止，以合同签订日期为准），实施过的与本项目类似的项目业绩，须附合同复印件，需清晰显示项目内容页、包含技术指标及签字盖章页等关键页并加盖公章；每提供一个有效业绩得2分，最高得4分。 | 4 |
| 1.2 | 相关证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及环境管理体系认证证书，得1分；不具备的或未按要求提供的，得0分。 注：需提供证书复印件加盖公章。 | 1 |
| 二、技术部分（63分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标产品对招标文件技术需求书响应程度 | 1.投标产品对招标文件第六章第（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求第1-4条的响应程度（30分）： 不可偏离的内容均以“★”号表示。对于标“★”号指标任一条负偏离的投标均无效。 标记“#”号指标为重要指标，共1项，指标完全满足或优于招标文件要求得2分；合计2分； 无标记指标为一般指标，共56项，每有一项指标完全满足或优于招标文件要求得0.5分；合计28分。 注1：投标人须在《技术偏离表》中对本招标文件所有技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 注2：对于招标文件中标记“★”以及“#”号的技术须提供证明材料，证明材料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）、国家认可的检测机构出具的检测报告、官方网站发布的技术资料截图、仿真计算结果、论证报告等相关证明文件。如证明材料与应答不符，以证明材料为准。不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。 2.总体方案（12分）： 根据招标文件第六章项目需求说明“5.1总体方案”提供相关方案 （1）提供项目总体方案，总体方案详尽、技术路线合理、技术指标分析合理的得3分；方案完整，技术指标分析较合理的得2分；方案一般的得1分；方案不合理的得0分。 （2）关键技术分析重点突出、难点清晰，并提供对应解决方案的得3分；总结出部分关键技术重难点，并提供了部分解决方案的得2分；有关键技术重难点，但分析不清晰，解决方案没有针对性的得1分；未提供关键技术重难点分析的得1分。 （3）提供风洞实验室工艺/设备布局图，布局合理，实验室人流、物流设计通畅的得3分；布局较合理，通道较通畅的得2分；布局和通道设计一般的得1分；未分析的得0分。 （4）提供风洞实验室及设备三维效果图，效果图直观清晰，细节充分的得3分；三维效果图比较直观，有较多细节的得2分；三维效果图不够直观，细节缺少较多的得1分；未提供效果图的得0分。 3.各系统方案（7分）： 根据招标文件第六章项目需求说明“5.2各系统方案”提供相关方案 洞体系统方案、动力系统方案、控制系统方案、测量系统方案、配套系统方案完全符合招标文件第六章“5.2各系统方案”要求的，得7分，每有一项方案欠缺的扣0.5分，最低得0分。 4.质量管理（2分）： 根据招标文件第六章项目需求说明“6.质量管理方案”提供相关方案 质量管理方案合理，对项目质量管理难点识别全面到位，各项难点都有相应的解决措施，得2分；识别出项目部分技术难点，有一定的解决措施但不完善的，得1分；质量管控方案不合理，没有识别出项目技术难点和响应措施的，得0分。 5.进度管理（2分）： 根据招标文件第六章项目需求说明“7.进度管理方案”提供相关方案 项目进度计划明确，关键里程碑节点设置合理，实施途径清晰，满足项目总体进度要求，得2分；有项目进度计划，基本满足项目总体进度要求但关键里程碑节点设置不合理，实施途径不清晰的，得1分；未提供进度计划或计划不能满足总体进度要求的，得0分。 6.投标人对招标文件第六章项目需求说明中“其他要求”的响应情况（2分）： 投标文件逐条响应，并完全满足招标文件要求得2分，否则得0分。 | 55 |
| 2.2 | 设备供货、安装、调试、验收 | 对投标人提供的供货（包含但不限于交货、应急措施等对采购人的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、安装、调试及验收方案的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足招标文件要求等方面进行评审。 设备供货、安装、调试及验收方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，针对性强得3分； 设备供货、安装、调试及验收方面有基本的方案，基本满足采购需求，但方案没有针对性的，得2分。 方案不完整、不合理或缺失得1分。 未提供本项内容得0分。 | 3 |
| 2.3 | 培训措施及技术支持 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，完全满足招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分，不满足招标文件得0分。 | 2 |
| 2.4 | 售后服务方案、服务承诺及质保期 | （1）质量保证期：满足招标文件要求得1分；每增加1年加0.5分，最多得2分；不满足文件要求得0分。 （2）质保期内服务：售后服务响应及时，满足或优于招标文件要求得1分；售后服务响应不满足招标文件要求得0分。 | 3 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品（详见附件8的有关规定）的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中

小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，

应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给

予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其它形式下，投标人的投标报价

即为其评标价。中小企业参加政府采购活动，应当出具招标文件第七章 附件

7规定的“中小企业声明函”，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章附件7规定的“中

小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设

兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章附件7规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。符合小微企业划分标准的个体工商户，视同为小微企业。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。